北京市建筑工程土建施工员培训考核大纲

(岗位实务)

第一部分 岗位基础知识（权重10%）

了解建筑构造、建筑结构、建筑材料及施工测量等相关知识

第二部分 岗位实务知识（权重80%）

第一章 施工员的岗位职责（权重5%）

1.掌握施工员的岗位职责

2.熟悉相关的建筑施工标准及规范

第二章 建设工程项目管理的基本知识（权重10%）

1.了解建设工程项目管理的概念和类型

2.熟悉建设工程项目的程序、目标和任务

3.掌握建设工程项目管理的组织

第三章 建筑工程施工技术（权重35%）

一、地基与基础工程施工技术

（一）土方工程施工技术

1.掌握土的工程分类及土方工程的性质

2.熟悉基坑支护的方法

3.了解基坑排降水方法

4.熟悉土方开挖及回填的要求及注意事项

5.掌握基坑土方工程量计算

6.熟悉基坑验槽及局部不良地基处理方法

（二）各类基础工程施工技术

1.了解各类基础工程的施工要点及质量要求

2.熟悉桩基础的分类及施工工艺

二、主体结构工程施工技术

（一）钢筋混凝土工程施工技术

1.掌握模板工程的基本要求，熟悉现浇模板的类型、安装方法及质量要求

2.了解模板计算内容及方法

3.熟悉模板安装的要求

4.掌握模板拆除的规定

5.掌握钢筋的连接方法的及钢筋安装质量要求

6.掌握混凝土浇筑、振捣、养护的有关规定

7.了解预应力钢筋混凝土工程的优点及施工工艺

（二）砌体结构工程施工技术

1.熟悉砌筑砂浆质量要求

2.了解砖砌体工程施工要点

3.了解砖混凝土小型空心砌块砌体工程的施工要点

4.掌握填充墙砌体工程的施工要点

三、防水工程施工技术

1.了解防水工程的防水原则

2.掌握屋面防水的施工要点

3.掌握地下防水的方法和施工要点

4.熟悉室内防水的方法和施工要点

四、装饰装修工程施工技术

1.了解建筑装饰装修的基本概念、建筑装饰装修的等级及主要特点

2.掌握装饰装修工程的工作内容和施工的环境要求

3.熟悉抹灰工程中一般抹灰、装饰抹灰的工艺流程及质量要求

4.掌握明龙骨吊顶及暗龙骨吊顶的工艺流程和施工要点

5.熟悉板材隔墙、骨架隔墙、活动隔墙及玻璃隔墙的做法及施工要点

6.熟悉整体地面、板块地面、木地面的工艺流程及质量要求，

7.熟悉饰面板安装及饰面砖粘贴的工艺流程及施工要点

8.熟悉各类门窗的安装及门窗玻璃的安装要点

9.熟悉裱糊与软包施工要点及质量要求

10.熟悉玻璃幕墙、金属幕墙、石材幕墙的工艺流程、施工要点及质量要求

11.熟悉水性涂料涂饰、溶剂型涂料涂饰、美术涂饰施工要点及质量要求

五、建筑工程季节性施工技术

（一）雨期施工技术

1.熟悉雨期施工的准备工作

2.熟悉雨期施工的技术措施

（二）冬期施工技术

1.掌握冬期施工期限划分的原则

2.掌握冬期施工混凝土工程的技术措施

第四章 施工管理（权重30%）

一、施工组织设计与进度管理

1.了解施工组织设计的基本概念及作用

2.掌握施工组织设计的分类和编制内容

3.掌握施工方案的编制内容

4.熟悉施工进度计划的表现形式，掌握进度计划的编制方法

5.熟悉建筑流水施工的原理，掌握流水施工的主要参数

6.掌握施工平面图的编制原则、编制内容和编制要求

二、施工质量管理的基本知识

1.熟悉施工质量管理和质量控制的基本知识

2.掌握施工质量的影响因素

3.掌握建筑工程质量验收方法、程序和组织

4.了解施工质量的政府监督

5.熟悉施工质量事故的处理

6.了解建筑节能和绿色施工的基本知识

三、施工成本管理的基本知识

1.熟悉建筑安装工程费用项目的组成

2.了解建筑工程定额的分类

3.了解工程量清单计价方法

4.掌握施工成本管理的任务与措施

5.熟悉建筑安装工程费用的结算方法

四、建筑工程职业健康安全与环境管理的基本知识

1.了解施工安全管理体系

2.掌握施工安全管理的实施与检查

3.了解施工安全的政府监督

4.了解建筑工程职业健康安全与环境管理的特点、目标和体系

5.掌握建筑工程职业健康安全的分类

6.掌握建筑工程生产安全事故报告和调查处理

7.掌握建设工程环境事故的处理

五、施工信息管理

1.了解信息管理基本知识

2.熟悉施工文件档案管理

3.掌握施工日志的填写

4.掌握技术交底的填写

第三部分  装配式混凝土建筑知识（权重10%）

一、装配式混凝土建筑工程的一般内容

（一）装配式混凝土结构

1.装配式混凝土结构的概念

2.预制构件的种类

3.装配式混凝土结构工艺流程

4.装配式混凝土竖向构件连接型式

5.装配式混凝土结构的特点

（二）装配式装修

1.装配式装修的概念

2.装配式装修的技术体系—八大体系

3.八大体系工艺流程

4.装配式装修的特点

二、装配式混凝土结构施工技术基本要求

（一）结构施工基本要求

1.掌握塔吊的选型与布置

2.掌握预制构件现场存放

3.熟悉施工脚手架

4.掌握转换层施工

5.掌握预制构件吊装

6.熟悉竖向构件支撑体系

7.熟悉水平构件支撑体系

8.掌握钢筋连接套筒灌浆

9.掌握季节性施工

10.掌握预制构件成品保护

（二）结构施工质量验收

1.熟悉一般要求（验收条件、依据、人员）

2.了解首件验收

3.熟悉预制构件及其配套材料进场验收

4.熟悉关键工序验收

5.熟悉首段验收

6.熟悉分部分项工程验收

（三）结构施工试验

1.了解结构性能检验

2.熟悉钢筋连接套筒灌浆检验

3.了解灌浆料、座浆料试验

三、装配式装修施工技术基本要求

（一）装配式装修施工基本要求

1.掌握墙面施工

2.掌握楼地面施工

3.掌握吊顶施工

4.掌握集成厨房施工

5.掌握集成卫生间施工

6.掌握设备管线施工

7.掌握内装部品施工

（二）装配式装修施工质量验收

1.熟悉墙面质量验收

2.熟悉楼地面质量验收

3.熟悉吊顶质量验收

4.熟悉集成厨房质量验收

5.熟悉集成卫生间质量验收

6.熟悉设备管线质量验收

7.熟悉内装部品质量验收

（三）装配式装修施工试验

1.了解给水系统打压试验

2.了解地暖管水压试验

3.了解采暖管道试水

4.了解装饰材料、保温隔声材料物理性能、燃烧性能等试验

四、熟悉施工资料编制内容

第四部分  BIM在建筑施工工程上的应用

一、了解BIM的概念及基础知识

1.CAD技术和建筑行业信息化的发展历史简要，了解BIM技术出现的前身。

2.BIM技术及其发展历程，掌握BIM技术出现的原因，以及对建筑行业的意义。

3.国内外主要标准对BIM技术的定义，BIM技术在国内外建筑行业发展中的定位，了解BIM技术对自身工作和个人发展的影响。

二、了解BIM技术在建筑业中的应用

1.BIM技术在建筑业整体工作流程中的应用概况，掌握BIM技术在项目和企业层面整体应用的逻辑和思路。

2.BIM技术在房建领域的应用概况，了解BIM在房建领域的整体应用逻辑和思路。

3.BIM技术在市政道桥的应用概况，了解BIM在市政道桥领域的整体应用逻辑和思路。

4.与BIM技术相关的应用及介绍，如GIS、IoT、智慧城市等，了解BIM+理念以及对企业和个人未来发展的定位。

三、了解BIM的推广和发展前景

1.国外BIM技术的推广历程及发展前景

2.中国国家和地方层面对BIM技术的推广以及发展定位

四、了解BIM应用的相关软硬件体系

1.掌握建筑行业各个专业和业务领域的BIM软件，包括主流软件商、软件功能介绍、应用成本等。

2.了解与BIM应用相关的硬件和设施设备，包括主流硬件和设备的功能介绍、应用方向、应用成本、应用建议等。

3.企业和项目层面进行BIM应用所需的平台和网络环境，包括主流的BIM平台和网络环境要求等。

五、了解BIM技术在各阶段的应用

1.BIM技术在规划阶段的应用点和应用范例

2.BIM技术在设计阶段的应用点和应用范例

3.BIM技术在施工阶段的应用点和应用范例

4. BIM技术在运营维护阶段的应用点和应用范例

六、了解BIM技术相关的标准及政策

1.国外BIM技术相关标准及政策介绍

2.中国国家层面BIM相关标准及政策介绍

3.中国各地方BIM相关标准及政策介绍

4.北京市BIM技术相关的标准及政策介绍