北京市建筑工程土建质量员培训考核大纲

(岗位实务)

- 岗位基础知识（权重10%）

了解工程项目管理的基本知识、建筑识图、建筑材料、建筑设备及施工测量等相关知识

第二部分 岗位实务知识（权重80%）

第一章 建筑工程质量管理和施工质量控制（权重15%）

一、质量的概念、全面质量管理

1.熟悉质量及建筑工程质量相关知识

2.了解工程质量特点，影响因素、全面质量管理

二、质量管理体系标准

1.熟悉质量管理体系的建立和运行

2.了解质量管理体系的认证与监督

三、建筑质量管理重要内容

1.熟悉施工单位的质量责任、义务和工程质量管理的基本内容

四、建筑工程质量统计方法

1.掌握工程质量统计分析、常用的数理统计方法

2.熟悉抽样检验

五、施工项目质量问题分析及处理

1.熟悉施工项目质量问题分析、处理

第二章 建筑工程施工质量验收统一标准（权重10%）

一、工程质量验收基本规定

1.熟悉施工质量管理规定、施工过程控制的基本要求

2.掌握施工质量验收的基本要求

3.了解检验批检查验收的方案、监理旁站的要求

二、建设工程质量验收的划分

1.掌握单位（子单位）工程、分部（子分部）工程、分项工程、检验批的划分

三、建筑工程质量验收

1.掌握检验批、分项工程、分部工程、单位工程合格质量的规定

2.熟悉质量验收不符合要求的处理

四、工程质量验收和组织

1. 熟悉工程质量验收的程序、组织

第三章、土建质量员的基本工作与职责（权重2%）

1、了解土建质量员职责

第四章、建筑地基基础工程（权重5%）

1、了解地基基础工程基本规定

2、了解地基工程、基础工程质量控制及验收

3.掌握土石方工程、边坡工程质量控制与验收

4.了解基坑支护质量控制与验收

第五章 地下防水工程（权重5%）

1.了解地下防水工程的基本规定

2、了解地下建筑防水工程、细部构造、排水工程、注浆工程的质量控制与验收

第六章、混凝土结构工程（权重20%）

1、熟悉模板工程的一般规定

2、掌握模板安装及支拆除的质量控制与验收

3.了解钢筋分项工程的一般规定

4.掌握钢筋进场、加工、连接、安装的质量控制与验收要求

5.了解混凝土工程的一般规定

6.了解混凝土原材质量控制与验收

7.掌握混凝土工程施工的浇筑、施工缝、后浇带留置、养护的质量控制与验收

8.了解预应力工程的一般规定、质量控制与验收

11.了解现浇结构工程的基本规定

12.了解混凝土结构子分部工程结构验收、结构实体检验的规定

13.了解混凝土冬期施工的质量控制

第七章、 砌体工程（权重5%）

1、了解砌体工程的基本规定

2、了解砌筑砂浆的相关规定

3、掌握砖砌体工程质量控制及质量验收相关要求

4、了解混凝土小型砌块砌体工程质量控制与验收

5、了解石砌体工程、填充墙砌体工程、配筋砌体质量控制与验收

6、了解砌体工程的冬期施工质量控制与验收

第八章、 屋面工程（权重5%）

1、熟悉屋面工程的基本规定

2、掌握卷材防水屋面工程施工及质量验收的相关要求

3、了解涂膜防水、刚性防水、瓦屋面、隔热屋面工程施工及质量验收

4、了解屋面工程质量验收

第九章、 建筑地面工程（权重3%）

1.熟悉建筑地面工程基本规定

2.熟悉基层铺设、整体面层铺设、板块铺设的质量控制与验收

第十章、 建筑装饰装修工程（权重8%）

1、了解建筑装饰装修工程的基本规定

2、掌握抹灰工程质量控制与验收

3、熟悉门窗工程、吊顶工程、轻质隔墙工程质量控制与验收

4、了解饰面板（砖）工程、涂饰工程、裱糊与软包工程、细部工程、幕墙工程质量控制与验收

第十一章、钢结构工程（权重2%）

1、了解钢结构工程的基本规定

2、了解原材料及成品进场、钢零件及钢部件加工质量控制与验收

3、熟悉钢结工程质量控制与验收

第三部分  装配式混凝土建筑知识（权重10%）

一、装配式混凝土建筑工程的一般内容

（一）装配式混凝土结构

1、了解装配式混凝土结构的概念

2、了解预制构件的种类

3、掌握装配式混凝土结构工艺流程

4、掌握装配式混凝土竖向构件连接型式

5、了解装配式混凝土结构的特点

（二）装配式装修

1、了解装配式装修的概念

2、了解装配式装修的技术体系—八大体系

3、了解八大体系工艺流程

4、了解装配式装修的特点

二、装配式混凝土结构施工技术基本要求

（一）结构施工基本要求

1、了解塔吊的选型与布置

2、熟悉预制构件现场存放

3、熟悉施工脚手架

4、熟悉转换层施工

5、了解预制构件吊装

6、熟悉竖向构件支撑体系

7、熟悉水平构件支撑体系

8、掌握钢筋连接套筒灌浆

9、熟悉季节性施工

10、了解预制构件成品保护

（二）结构施工质量验收

1、掌握一般要求（验收条件、依据、人员）

2、掌握首件验收

3、掌握预制构件及其配套材料进场验收

4、掌握关键工序验收

5、掌握首段验收

6、掌握分部分项工程验收

（三）结构施工试验

1、熟悉结构性能检验

2、熟悉钢筋连接套筒灌浆检验

3、熟悉灌浆料、座浆料试验

三、装配式装修施工技术基本要求

（一）装配式装修施工基本要求

1、熟悉墙面施工

2、熟悉楼地面施工

3、熟悉吊顶施工

4、熟悉集成厨房施工

5、熟悉集成卫生间施工

6、熟悉设备管线施工

7、熟悉内装部品施工

（二）装配式装修施工质量验收

1、掌握墙面质量验收

2、掌握楼地面质量验收

3、掌握吊顶质量验收

4、掌握集成厨房质量验收

5、掌握集成卫生间质量验收

6、掌握设备管线质量验收

7、掌握内装部品质量验收

（三）装配式装修施工试验

1、了解给水系统打压试验

2、了解地暖管水压试验

3、了解采暖管道试水

4、熟悉装饰材料、保温隔声材料物理性能、燃烧性能等试验

四、熟悉施工资料编制内容

第四部分  BIM在建筑施工工程上的应用

一、了解BIM的概念及基础知识

1.CAD技术和建筑行业信息化的发展历史简要，了解BIM技术出现的前身。

2.BIM技术及其发展历程，掌握BIM技术出现的原因，以及对建筑行业的意义。

3.国内外主要标准对BIM技术的定义，BIM技术在国内外建筑行业发展中的定位，了解BIM技术对自身工作和个人发展的影响。

二、了解BIM技术在建筑业中的应用

1.BIM技术在建筑业整体工作流程中的应用概况，掌握BIM技术在项目和企业层面整体应用的逻辑和思路。

2.BIM技术在房建领域的应用概况，了解BIM在房建领域的整体应用逻辑和思路。

3.BIM技术在市政道桥的应用概况，了解BIM在市政道桥领域的整体应用逻辑和思路。

4.与BIM技术相关的应用及介绍，如GIS、IoT、智慧城市等，了解BIM+理念以及对企业和个人未来发展的定位。

三、了解BIM的推广和发展前景

1.国外BIM技术的推广历程及发展前景

2.中国国家和地方层面对BIM技术的推广以及发展定位

四、了解BIM应用的相关软硬件体系

1.掌握建筑行业各个专业和业务领域的BIM软件，包括主流软件商、软件功能介绍、应用成本等。

2.了解与BIM应用相关的硬件和设施设备，包括主流硬件和设备的功能介绍、应用方向、应用成本、应用建议等。

3.企业和项目层面进行BIM应用所需的平台和网络环境，包括主流的BIM平台和网络环境要求等。

五、了解BIM技术在各阶段的应用

1.BIM技术在规划阶段的应用点和应用范例

2.BIM技术在设计阶段的应用点和应用范例

3.BIM技术在施工阶段的应用点和应用范例

4. BIM技术在运营维护阶段的应用点和应用范例

六、了解BIM技术相关的标准及政策

1.国外BIM技术相关标准及政策介绍

2.中国国家层面BIM相关标准及政策介绍

3.中国各地方BIM相关标准及政策介绍

4.北京市BIM技术相关的标准及政策介绍