北京市建筑工程装饰施工员培训考核大纲

（岗位实务）

第一章  岗位基础知识（权重5%）

熟悉常用建筑装饰装修材料的基本知识

1、水泥及预拌砂浆的性能与应用

2、建筑饰面石材的品种、特性及应用

3、木质装饰材料的品种、特性及应用

4、建筑装饰用金属材料的特性及应用

5、建筑陶瓷与玻璃材料的特性及应用

6、建筑装饰涂料与塑料制品的品种、特性及应用

7、装饰织物、胶粘剂等材料特性及应用

第二章  建筑装饰装修识图（权重10%）

一、熟悉一般工业与民用建筑基本构造图

二、熟悉建筑装饰平面图、立面图和剖面图

三、熟悉建筑装饰详图（包括水暖、通风和电气图）

四、熟悉装饰装修现场深化设计的主要内容和要求

第三章  建筑装饰装修施工测量与放线（权重5%）

一、了解一般测量仪器和工具的操作方法

二、熟悉常用单位和数值的换算

三、掌握各楼层基准线的测设

四、掌握各房间弹线与细部弹线

第四章  吊顶工程（权重10%）

一、熟悉吊顶工程材料与机具

三、掌握整体面层吊顶的工艺流程和施工要点

四、熟悉格栅吊顶的工艺流程

五、掌握板块面层吊顶的工艺流程和施工要点

五、掌握吊顶工程施工的质量要求

第五章  抹灰工程（权重5%）

一、熟悉外墙面抹灰工艺流程及质量要求

二、掌握内墙抹灰工艺流程及质量要求

三、熟悉抹灰工程常见质量通病及预防措施

第六章  饰面板（砖）工程（权重5%）

一、掌握天然大理石、花岗石板材墙面干挂工艺及施工要点

二、掌握陶瓷饰面砖、天然石材等贴面类装饰施工工艺流程及施工要点

三、熟悉饰面板（砖）墙面装饰质量要求

第七章  涂饰工程（权重3%）

一、掌握建筑外墙弹涂工艺及质量要求

二、掌握建筑内墙滚涂、喷涂的施工要点及质量要求

三、了解美术涂饰的一般做法

第八章  裱糊与软包工程（权重4%）

一、了解建筑内墙裱糊与软包装饰工程所用材料与机具

二、掌握内墙塑料壁纸、墙布的裱糊工艺流程及质量要求

三、熟悉内墙面、门面软包工程的做法及施工要点

第九章  幕墙工程（权重5%）

一、熟悉玻璃幕墙的构造类型、施工要点及质量要求

二、熟悉石材幕墙的干挂工艺流程、施工要点及质量要求

三、熟悉金属幕墙的构造、施工要点及质量要求

第十章  轻质隔墙工程（权重5%）

一、了解板材隔墙型式、构造做法及施工要点

二、熟悉骨架隔墙工程的种类、做法及施工要点

三、熟悉活动隔墙的构造、做法及施工要点

四、了解玻璃隔墙的做法及施工要点

第十一章  细部装饰工程（权重4%）

一、熟悉厨柜的制作与安装要点

二、掌握窗帘盒、窗台板的制作与安装要点

三、熟悉护栏与扶手的制作与安装要点

四、了解花饰制作与安装要点

第十二章  门窗工程（权重4%）

一、了解木门窗安装要点

二、掌握金属门窗安装要点

三、掌握塑钢门窗安装要点

四、了解特种门窗安装要点

五、掌握门窗玻璃的安装要点

第十三章  楼地面装饰工程（权重10%）

一、掌握整体面层施工工艺、施工要点及质量要求

二、掌握板块地面层施工工艺、施工要点及质量要求

三、掌握木、竹地面层施工工艺、施工要点及质量要求

四、熟悉地毯地面的铺设要点（活动式铺毯、固定式铺毯）及质量要求

五、熟悉橡胶地板施工工艺、施工要点及质量要求。

第十四章  防水工程（权重5%）

一、熟悉厕所、浴室、卫生间和阳台防水工程所用的材料和机具

二、掌握厕所、浴室、卫生间和阳台防水工程的做法与质量要求

第十五章  建筑装饰装修工程施工组织管理（权重10%）

一、熟悉施工组织设计及方案的编制

二、掌握装饰装修工程施工质量控制方法与措施

三、掌握装饰装修工程施工安全控制方法与措施

四、掌握装饰装修工程施工进度计划控制与措施

五、掌握装饰装修工程施工成本控制与措施

六、了解合同管理的基本内容

七、掌握施工现场防火、防毒、防爆和防盗的措施

第十六章  装配式混凝土建筑知识要点（权重10%）

一、	相关的建筑施工标准、规范和规程

二、	装配式混凝土建筑工程的一般内容

（一）装配式混凝土结构

1、装配式混凝土结构的概念

2、预制构件的种类

3、装配式混凝土结构工艺流程

4、装配式混凝土竖向构件连接型式

5、装配式混凝土结构的特点

（二）装配式装修

1、装配式装修的概念

2、装配式装修的技术体系—八大体系

3、八大体系工艺流程

4、装配式装修的特点

三、	装配式混凝土结构施工技术基本要求

（一）结构施工基本要求

1、掌握塔吊的选型与布置

2、掌握预制构件现场存放

3、熟悉施工脚手架

4、掌握转换层施工

5、掌握预制构件吊装

6、熟悉竖向构件支撑体系

7、熟悉水平构件支撑体系

8、掌握钢筋连接套筒灌浆

9、掌握季节性施工

10、掌握预制构件成品保护

（二）结构施工质量验收

1、熟悉一般要求（验收条件、依据、人员）

2、了解首件验收

3、熟悉预制构件及其配套材料进场验收

4、熟悉关键工序验收

5、熟悉首段验收

6、熟悉分部分项工程验收

（三）结构施工试验

1、	了解结构性能检验

2、	熟悉钢筋连接套筒灌浆检验

3、	了解灌浆料、座浆料试验

四、	装配式装修施工技术基本要求

（一）	装配式装修施工基本要求

1、	掌握墙面施工

2、	掌握楼地面施工

3、	掌握吊顶施工

4、	掌握集成厨房施工

5、	掌握集成卫生间施工

6、	掌握设备管线施工

7、	掌握内装部品施工

（二）	装配式装修施工质量验收

1、	熟悉墙面质量验收

2、	熟悉楼地面质量验收

3、	熟悉吊顶质量验收

4、	熟悉集成厨房质量验收

5、	熟悉集成卫生间质量验收

6、	熟悉设备管线质量验收

7、	熟悉内装部品质量验收

（三）	装配式装修施工试验

1、	了解给水系统打压试验

2、	了解地暖管水压试验

3、	了解采暖管道试水

4、	了解装饰材料、保温隔声材料物理性能、燃烧性能等试验

五、熟悉施工资料编制内容

第十七章   BIM在建筑施工工程上的应用

一、了解BIM的概念及基础知识

1.CAD技术和建筑行业信息化的发展历史简要，了解BIM技术出现的前身。

2.BIM技术及其发展历程，掌握BIM技术出现的原因，以及对建筑行业的意义。

3.国内外主要标准对BIM技术的定义，BIM技术在国内外建筑行业发展中的定位，了解BIM技术对自身工作和个人发展的影响。

二、了解BIM技术在建筑业中的应用

1.BIM技术在建筑业整体工作流程中的应用概况，掌握BIM技术在项目和企业层面整体应用的逻辑和思路。

2.BIM技术在房建领域的应用概况，了解BIM在房建领域的整体应用逻辑和思路。

3.BIM技术在市政道桥的应用概况，了解BIM在市政道桥领域的整体应用逻辑和思路。

4.与BIM技术相关的应用及介绍，如GIS、IoT、智慧城市等，了解BIM+理念以及对企业和个人未来发展的定位。

三、了解BIM的推广和发展前景

1.国外BIM技术的推广历程及发展前景

2.中国国家和地方层面对BIM技术的推广以及发展定位

四、了解BIM应用的相关软硬件体系

1.掌握建筑行业各个专业和业务领域的BIM软件，包括主流软件商、软件功能介绍、应用成本等。

2.了解与BIM应用相关的硬件和设施设备，包括主流硬件和设备的功能介绍、应用方向、应用成本、应用建议等。

3.企业和项目层面进行BIM应用所需的平台和网络环境，包括主流的BIM平台和网络环境要求等。

五、了解BIM技术在各阶段的应用

1.BIM技术在规划阶段的应用点和应用范例

2.BIM技术在设计阶段的应用点和应用范例

3.BIM技术在施工阶段的应用点和应用范例

4. BIM技术在运营维护阶段的应用点和应用范例

六、了解BIM技术相关的标准及政策

1.国外BIM技术相关标准及政策介绍

2.中国国家层面BIM相关标准及政策介绍

3.中国各地方BIM相关标准及政策介绍

4.北京市BIM技术相关的标准及政策介绍