北京市建筑工程装饰质量员培训考核大纲

(岗位实务)

第一章  岗位基础知识（权重5%）

一、建筑装饰装修材料与环境保护

1．了解天然石材、人造石材、装饰陶瓷制品、装饰玻璃、涂料、装饰塑料制品、木材装饰制品（人造木质板材）、金属装饰材料制品、绝热吸声材料、无机胶凝材料、胶粘剂、门窗五金配件、节水、节电材料等主要性能特点及适用范围

2．了解可持续装饰装修材料（绿色建材）与环境保护的关系

二、建筑装饰装修材料验收

1．了解装饰装修材料质量控制要点

2．了解装饰装修材料质量控制内容

3．掌握装饰装修材料验收程序

4．掌握装饰装修材料质量验收记录

5．掌握装饰装修材料质量管理检查记录

三、熟悉一般工业与民用建筑的构造和结构特点

四、熟悉与装饰装修工程施工相关的力学知识，如平面力系、静定结构内力以及杆件的刚度、强度和稳定性等

五、熟悉装饰施工测量放线的基本知识，如标高、直线、水平线的测量和施工测量等

第二章  建筑装饰装修识图（权重10%）

一、熟悉建筑及建筑装饰总平面图、立面图、剖面图和施工详图

二、了解建筑结构图和装饰工程相关机电专业施工详图

三、掌握承重墙拆改的规定

第三章  建筑装饰装修工程施工质量及检验（权重50%）

一、抹灰工程质量及检验

1．了解抹灰工程的一般规定

2．熟悉一般抹灰、装饰抹灰的质量要求

3．掌握国家标准规定的抹灰工程质量检验时主控制项目和一般项目要求和检验方法

二、门窗安装工程质量及检验

1．了解门窗安装工程的一般规定

2．熟悉木门窗、金属门窗、塑钢门窗和特种门安装工程的质量要求

3．掌握门窗安装质量检查时主控制项目和一般项目的检验方法

三、吊顶工程施工质量及检验

1．了解吊顶工程施工的一般规定

2．熟悉整体面层、板块面层、格栅吊顶工程的质量要求

3．掌握国家标准规定的吊顶工程施工质量检验时主控制项目和一般项目要求和检验方法

四、轻质隔墙板工程施工质量及检验

1．了解轻质隔墙板施工的一般规定

2．熟悉板材隔墙、骨架隔墙、活动隔墙和玻璃隔墙施工时的质量要求

3．掌握国家标准规定的轻质隔墙板工程施工质量检验时主控制项目和一般项目要求和检验方法

五、饰面板（砖）工程施工质量及检验

1．了解饰面板（砖）工程施工的一般规定

2．熟悉饰面板安装、饰面砖粘贴时的质量要求

3．掌握国家标准规定的饰面板（砖）工程施工质量检验时主控制项目和一般项目的要求和检验方法

六、涂饰工程施工质量及检验

1．了解涂饰工程施工时的一般规定

2．熟悉涂料工程施工时的质量要求

3．掌握国家标准规定的涂料装饰工程施工质量检验时主控制项目和一般项目的要求和检验方法

七、裱糊与软包工程施工质量及检验

1．了解裱糊与软包工程施工时的一般规定

2．熟悉裱糊与软包工程施工时的质量要求

3．掌握国家标准规定的裱糊与软包工程施工质量检验时主控制项目和一般项目的要求和检验方法

八、细部装饰工程施工质量及检验

1．了解细部装饰工程施工时的一般规定

2．熟悉厨柜、窗帘盒、窗台板、门窗套和花饰制作与安装工程的质量要求

3．掌握国家标准规定的厨柜、窗帘盒、窗台板、门窗套和花饰制作与安装工程的质量检验时主控制项目和一般项目的要求和检验方法

九、幕墙工程施工质量及检验

1．了解幕墙工程施工时的一般规定

2．熟悉玻璃幕墙、石材幕墙、金属幕墙和陶板幕墙施工时的质量要求

3．掌握国家标准规定的玻璃幕墙、石材幕墙、金属幕墙和陶板幕墙施工质量检验时主控制项目和一般项目的要求和检验方法

第四章  建筑装饰装修工程施工质量管理（权重20%）

一、熟悉全面质量管理的基本概念

二、掌握建筑装饰工程施工质量管理的主要内容

三、掌握建筑装饰工程施工阶段的质量控制程序和控制方法

四、掌握装饰工程施工质量通病的分析与处理方法

五、熟悉装饰工程施工质量管理的七种基本方法

1．质量统计法

2．直方图法

3．排列图法

4．因果分析图法

5．管理图法

6．相关图法

7．调查分析法与分层法

第五章  建筑室内空气质量控制与检测（权重5%）

一、了解国家规定的建筑室内空气质量控制标准

二、了解建筑室内空气主要污染物的来源及对人体健康的危害

三、了解建筑室内空气质量的控制方法

四、了解甲醛等五种有害气体的检测方法

第六章  装配式混凝土建筑知识要点（权重10%）

一、	相关的建筑施工标准、规范和规程

二、	装配式混凝土建筑工程的一般内容

（一）装配式混凝土结构

1、装配式混凝土结构的概念

2、预制构件的种类

3、装配式混凝土结构工艺流程

4、装配式混凝土竖向构件连接型式

5、装配式混凝土结构的特点

（二）装配式装修

1、装配式装修的概念

2、装配式装修的技术体系—八大体系

3、八大体系工艺流程

4、装配式装修的特点

三、	装配式混凝土结构施工技术基本要求

（一）结构施工基本要求

1、了解塔吊的选型与布置

2、熟悉预制构件现场存放

3、熟悉施工脚手架

4、熟悉转换层施工

5、了解预制构件吊装

6、熟悉竖向构件支撑体系

7、熟悉水平构件支撑体系

8、掌握钢筋连接套筒灌浆

9、熟悉季节性施工

10、了解预制构件成品保护

（二）结构施工质量验收

1、掌握一般要求（验收条件、依据、人员）

2、掌握首件验收

3、掌握预制构件及其配套材料进场验收

4、掌握关键工序验收

5、掌握首段验收

6、掌握分部分项工程验收

（三）结构施工试验

1、	熟悉结构性能检验

2、	熟悉钢筋连接套筒灌浆检验

3、	熟悉灌浆料、座浆料试验

四、	装配式装修施工技术基本要求

（一）	装配式装修施工基本要求

1、	熟悉墙面施工

2、	熟悉楼地面施工

3、	熟悉吊顶施工

4、	熟悉集成厨房施工

5、	熟悉集成卫生间施工

6、	熟悉设备管线施工

7、	熟悉内装部品施工

（二）	装配式装修施工质量验收

1、	掌握墙面质量验收

2、	掌握楼地面质量验收

3、	掌握吊顶质量验收

4、	掌握集成厨房质量验收

5、	掌握集成卫生间质量验收

6、	掌握设备管线质量验收

7、	掌握内装部品质量验收

（三）	装配式装修施工试验

1、	了解给水系统打压试验

2、	了解地暖管水压试验

3、	了解采暖管道试水

4、	熟悉装饰材料、保温隔声材料物理性能、燃烧性能等试验

五、熟悉施工资料编制内容

第七章   BIM在建筑施工工程上的应用

一、了解BIM的概念及基础知识

1.CAD技术和建筑行业信息化的发展历史简要，了解BIM技术出现的前身。

2.BIM技术及其发展历程，掌握BIM技术出现的原因，以及对建筑行业的意义。

3.国内外主要标准对BIM技术的定义，BIM技术在国内外建筑行业发展中的定位，了解BIM技术对自身工作和个人发展的影响。

二、了解BIM技术在建筑业中的应用

1.BIM技术在建筑业整体工作流程中的应用概况，掌握BIM技术在项目和企业层面整体应用的逻辑和思路。

2.BIM技术在房建领域的应用概况，了解BIM在房建领域的整体应用逻辑和思路。

3.BIM技术在市政道桥的应用概况，了解BIM在市政道桥领域的整体应用逻辑和思路。

4.与BIM技术相关的应用及介绍，如GIS、IoT、智慧城市等，了解BIM+理念以及对企业和个人未来发展的定位。

三、了解BIM的推广和发展前景

1.国外BIM技术的推广历程及发展前景

2.中国国家和地方层面对BIM技术的推广以及发展定位

四、了解BIM应用的相关软硬件体系

1.掌握建筑行业各个专业和业务领域的BIM软件，包括主流软件商、软件功能介绍、应用成本等。

2.了解与BIM应用相关的硬件和设施设备，包括主流硬件和设备的功能介绍、应用方向、应用成本、应用建议等。

3.企业和项目层面进行BIM应用所需的平台和网络环境，包括主流的BIM平台和网络环境要求等。

五、了解BIM技术在各阶段的应用

1.BIM技术在规划阶段的应用点和应用范例

2.BIM技术在设计阶段的应用点和应用范例

3.BIM技术在施工阶段的应用点和应用范例

4. BIM技术在运营维护阶段的应用点和应用范例

六、了解BIM技术相关的标准及政策

1.国外BIM技术相关标准及政策介绍

2.中国国家层面BIM相关标准及政策介绍

3.中国各地方BIM相关标准及政策介绍

4.北京市BIM技术相关的标准及政策介绍