北京市建筑工程房建监理员培训考核大纲

（岗位实务）

1、房屋建筑工程监理员应掌握相关标准中对工程施工和验收的主要要求（100%）

1.1、掌握《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB 50202）有关施工过程验收的主要要求（10%）

1.2、掌握《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204）有关施工过程验收及竣工验收的主要要求（10%）

1.3、熟悉《混凝土结构工程施工规范》（GB 50666）有关钢筋、混凝土施工的主要要求（6%）

1.4、掌握《钢结构工程施工质量验收规范》（GB 50205）对原材料进场检验、焊接工程、紧固件连接工程的主要检验项目（4%）

1.5、熟悉《钢结构工程施工规范》主要施工要求（2%）

1.6、掌握《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB 50203）有关砂浆、砌块施工过程验收及竣工验收的主要要求（3%）

1.7、熟悉《砌体结构工程施工规范》（GB 50924）有关施工的主要要求（5%）

1.8、熟悉《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB 50210）有关主要装饰材料进场验收，墙体、吊顶施工过程质量验收和室内环境检测的主要要求（5%）

1.9、熟悉《建筑工程冬期施工规程》（JGJ/T 104）主要施工要求（6%）

1.10、掌握《建筑给水排水与采暖工程质量验收规范》有关施工过程验收及竣工验收的主要要求（8%）

1.11、掌握《通风与空调工程施工质量验收规范》有关施工过程验收及竣工验收的主要要求（5%）

1.12、掌握《建筑电气工程施工质量验收规范》有关施工过程验收及竣工验收的主要要求（7%）

1.13、掌握《建筑节能工程施工质量验收规范》有关过程验收和实体检验的主要要求（6%）

1.14、掌握《地下防水工程质量验收规范》GB50208有关过程验收的主要要求（6%）

1.15、掌握《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300）有关检验批、分项工程、分部工程、单位工程的划分、验收及其合格标准的要求（7%）

1.16、现场监理掌握《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T51231-2016《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》（JGJ355-2015）的主要要求（5%）

1.17驻场监理掌握《预制混凝土构件质量检验标准》（DB11/T 968-2013）（5%）

2、  BIM在建筑施工工程上的应用

一、了解BIM的概念及基础知识

1.CAD技术和建筑行业信息化的发展历史简要，了解BIM技术出现的前身。

2.BIM技术及其发展历程，掌握BIM技术出现的原因，以及对建筑行业的意义。

3.国内外主要标准对BIM技术的定义，BIM技术在国内外建筑行业发展中的定位，了解BIM技术对自身工作和个人发展的影响。

二、了解BIM技术在建筑业中的应用

1.BIM技术在建筑业整体工作流程中的应用概况，掌握BIM技术在项目和企业层面整体应用的逻辑和思路。

2.BIM技术在房建领域的应用概况，了解BIM在房建领域的整体应用逻辑和思路。

3.BIM技术在市政道桥的应用概况，了解BIM在市政道桥领域的整体应用逻辑和思路。

4.与BIM技术相关的应用及介绍，如GIS、IoT、智慧城市等，了解BIM+理念以及对企业和个人未来发展的定位。

三、了解BIM的推广和发展前景

1.国外BIM技术的推广历程及发展前景

2.中国国家和地方层面对BIM技术的推广以及发展定位

四、了解BIM应用的相关软硬件体系

1.掌握建筑行业各个专业和业务领域的BIM软件，包括主流软件商、软件功能介绍、应用成本等。

2.了解与BIM应用相关的硬件和设施设备，包括主流硬件和设备的功能介绍、应用方向、应用成本、应用建议等。

3.企业和项目层面进行BIM应用所需的平台和网络环境，包括主流的BIM平台和网络环境要求等。

五、了解BIM技术在各阶段的应用

1.BIM技术在规划阶段的应用点和应用范例

2.BIM技术在设计阶段的应用点和应用范例

3.BIM技术在施工阶段的应用点和应用范例

4. BIM技术在运营维护阶段的应用点和应用范例

六、了解BIM技术相关的标准及政策

1.国外BIM技术相关标准及政策介绍

2.中国国家层面BIM相关标准及政策介绍

3.中国各地方BIM相关标准及政策介绍

4.北京市BIM技术相关的标准及政策介绍

北京市建筑工程市政公用监理员培训考核大纲

（岗位实务）

1、市政公用工程监理员应掌握相关标准中对工程施工和验收的主要要求（100%）

1.1、掌握《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1）有关材料质量检验和施工过程验收及竣工验收的主要规定（17%）

1.2、掌握《城市桥梁施工与质量验收规范》（CJJ 2）有关施工过程验收及竣工验收的主要规定（10%）

1.3、掌握《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268）有关材料质量检验和施工过程验收及竣工验收的主要规定（15%）

1.4、掌握《城镇供热管网工程施工及验收规范》（CJJ 28）有关施工过程验收及竣工验收的主要规定（12%）

1.5、掌握《城市道路照明工程施工及验收规程》（CJJ 89）有关施工过程验收及竣工验收的主要规定（12%）

1.6、掌握《城市燃气输配工程施工及验收规范》（CJJ 33）有关施工过程验收及竣工验收的规定（10%）

1.7、掌握《地下铁道工程施工及验收规范》（GB 50299）有关施工质量控制、地下结构防水和施工过程验收及竣工验收的主要规定（14%）

1.8、掌握《城市生活垃圾卫生填埋技术规范》（CJJ 17）的主要施工及验收要求（5%）

1.9、掌握《园林绿化工程施工及验收规范》（DB11/T212）的主要施工及验收要求（5%）

2、 BIM在建筑施工工程上的应用

一、了解BIM的概念及基础知识

1.CAD技术和建筑行业信息化的发展历史简要，了解BIM技术出现的前身。

2.BIM技术及其发展历程，掌握BIM技术出现的原因，以及对建筑行业的意义。

3.国内外主要标准对BIM技术的定义，BIM技术在国内外建筑行业发展中的定位，了解BIM技术对自身工作和个人发展的影响。

二、了解BIM技术在建筑业中的应用

1.BIM技术在建筑业整体工作流程中的应用概况，掌握BIM技术在项目和企业层面整体应用的逻辑和思路。

2.BIM技术在房建领域的应用概况，了解BIM在房建领域的整体应用逻辑和思路。

3.BIM技术在市政道桥的应用概况，了解BIM在市政道桥领域的整体应用逻辑和思路。

4.与BIM技术相关的应用及介绍，如GIS、IoT、智慧城市等，了解BIM+理念以及对企业和个人未来发展的定位。

三、了解BIM的推广和发展前景

1.国外BIM技术的推广历程及发展前景

2.中国国家和地方层面对BIM技术的推广以及发展定位

四、了解BIM应用的相关软硬件体系

1.掌握建筑行业各个专业和业务领域的BIM软件，包括主流软件商、软件功能介绍、应用成本等。

2.了解与BIM应用相关的硬件和设施设备，包括主流硬件和设备的功能介绍、应用方向、应用成本、应用建议等。

3.企业和项目层面进行BIM应用所需的平台和网络环境，包括主流的BIM平台和网络环境要求等。

五、了解BIM技术在各阶段的应用

1.BIM技术在规划阶段的应用点和应用范例

2.BIM技术在设计阶段的应用点和应用范例

3.BIM技术在施工阶段的应用点和应用范例

4. BIM技术在运营维护阶段的应用点和应用范例

六、了解BIM技术相关的标准及政策

1.国外BIM技术相关标准及政策介绍

2.中国国家层面BIM相关标准及政策介绍

3.中国各地方BIM相关标准及政策介绍

4.北京市BIM技术相关的标准及政策介绍