北京市建筑工程电气施工员培训考核大纲

(岗位实务)

第一章 岗位基础知识（权重10%）

了解建筑电气识图基础、常用电气材料与电气设备及施工测量等相关基础知识。

第二章 岗位实务知识（权重85%）

第一节 电气施工员岗位要求（权重5%）

一、电气施工员工作职责

二、电气施工员应具备的专业技能

三、电气施工员应具备的专业知识

第二节 电气施工员施工技术管理（权重10%）

一、电气施工图纸的审核

二、电气施工方案的编制

三、技术交底

四、电气施工工程洽商的办理

五、电气施工检验和试验

六、临时用电施工组织设计的编制

七、住建部十项推广应用新技术（2017版）相关内容介绍

八、北京市建设领域百项推广应用技术相关内容简介

第三节 电气施工员施工技术（权重30%）

一、成套配电柜、控制柜（台、箱）和配电盘安装工程施工技术

二、柴油发电机组安装工程施工技术

三、UPS及EPS安装工程施工技术

四、电动机、电加热器及电动执行机构检查接线工程施工技术

五、母线槽安装工程施工技术

六、梯架、托盘和槽盒安装施工技术

七、导管敷设施工技术

八、电缆敷设工程施工技术

九、导管内穿线和槽盒内敷线工程施工技术

十、钢索配线施工技术

十一、电缆头制作、导线连接和线路绝缘测试施工

十二、电动机、电加热器及电动执行机构检查接线工程施工技术措施

十三、普通灯具安装施工技术

十四、专用灯具安装施工技术

十五、开关、插座、风扇安装施工技术

十六、建筑物照明通电试运行施工技术

十七、接地装置安装施工技术

十八、变配电室及电气竖井内接地干线敷设施工技术

十九、防雷引下线及接闪器安装施工技术

二十、建筑物等电位联结施工技术

二十一、变压器、箱式变电所安装工程施工技术

二十二、送电和试运行施工技术

二十三、建筑电气节能工程施工技术

二十四、安全防范技术

二十五、综合布线技术

二十六、有线电视技术

二十七、火灾报警及消防联动技术

第四节 电气施工员施工生产管理（权重5%）

一、施工组织的一般方法

二、施工计划的编制

三、严格按照施工工序进行施工

四、电气专业与土建专业及其它专业的配合

五、施工安排的原则

六、季节性施工

七、安全生产管理

第五节 电气施工员施工质量管理（权重15%）

一、电气施工员质量控制方面的责权

二、建筑电气工程质量控制方法

三、结构期间电气及智能工程质量控制要点

四、管线安装阶段质量控制要点

五、电气设备安装环节质量控制要点

六、电气器具安装阶段质量控制要点

七、住建部质量安全管理手册（试行）内容简介

八、质量事故分级

第六节 电气施工员施工成本控制（权重5%）

一、工程量计量规范、计算规则

二、施工图工程量计算

三、成本费用组成及控制措施

第七节 北京市建筑工程资料管理规程DB11/T695-2017内容介绍（权重15%）

一、编制背景

二、基本规定

三、施工资料编制、收集整理的相关要求

第三章   装配式混凝土建筑的电气施工知识要点（权重5%）

第一节 相关的建筑施工标准、规范和规程

第二节 装配式混凝土建筑工程的一般内容

一、装配式混凝土结构

1.1装配式混凝土结构的概念

1.2预制构件的种类

1.3装配式混凝土结构工艺流程

1.4装配式混凝土竖向构件连接型式

1.5装配式混凝土结构的特点

二、装配式装修

2.1装配式装修的概念

2.2装配式装修的技术体系—八大体系

2.3八大体系工艺流程

2.4装配式装修的特点

第三节 装配式混凝土结构电气施工重点要求

一、构件工厂化制造阶段电气配合要求

1.1掌握构件在工厂制造时的电气预埋总体要求

1.2掌握电气导管、接线盒、配电箱（盘）洞口、导管二次连接的技术要求

1.3掌握季节性施工

1.4掌握预制构件成品保护

二、施工现场电气施工技术重点与质量验收

1.1熟悉一般要求（验收条件、依据、人员）

1.2了解首件验收

1.3熟悉预制构件及其配套材料进场验收

1.4熟悉关键工序验收

1.5熟悉首段验收

1.6掌握集成厨房施工

1.7掌握集成卫生间施工

1.8熟悉分部分项工程验收

第四节 熟悉电气施工资料编制内容

第四章   BIM在建筑施工工程上的应用

一、了解BIM的概念及基础知识

1.CAD技术和建筑行业信息化的发展历史简要，了解BIM技术出现的前身。

2.BIM技术及其发展历程，掌握BIM技术出现的原因，以及对建筑行业的意义。

3.国内外主要标准对BIM技术的定义，BIM技术在国内外建筑行业发展中的定位，了解BIM技术对自身工作和个人发展的影响。

二、了解BIM技术在建筑业中的应用

1.BIM技术在建筑业整体工作流程中的应用概况，掌握BIM技术在项目和企业层面整体应用的逻辑和思路。

2.BIM技术在房建领域的应用概况，了解BIM在房建领域的整体应用逻辑和思路。

3.BIM技术在市政道桥的应用概况，了解BIM在市政道桥领域的整体应用逻辑和思路。

4.与BIM技术相关的应用及介绍，如GIS、IoT、智慧城市等，了解BIM+理念以及对企业和个人未来发展的定位。

三、了解BIM的推广和发展前景

1.国外BIM技术的推广历程及发展前景

2.中国国家和地方层面对BIM技术的推广以及发展定位

四、了解BIM应用的相关软硬件体系

1.掌握建筑行业各个专业和业务领域的BIM软件，包括主流软件商、软件功能介绍、应用成本等。

2.了解与BIM应用相关的硬件和设施设备，包括主流硬件和设备的功能介绍、应用方向、应用成本、应用建议等。

3.企业和项目层面进行BIM应用所需的平台和网络环境，包括主流的BIM平台和网络环境要求等。

五、了解BIM技术在各阶段的应用

1.BIM技术在规划阶段的应用点和应用范例

2.BIM技术在设计阶段的应用点和应用范例

3.BIM技术在施工阶段的应用点和应用范例

4. BIM技术在运营维护阶段的应用点和应用范例

六、了解BIM技术相关的标准及政策

1.国外BIM技术相关标准及政策介绍

2.中国国家层面BIM相关标准及政策介绍

3.中国各地方BIM相关标准及政策介绍

4.北京市BIM技术相关的标准及政策介绍