北京市建筑工程电气质量员培训考核大纲

（岗位实务）

第一章 岗位基础知识（权重5%）

1.掌握质量员岗位职责

2.掌握职业能力标准

3.熟悉职业能力评价

4.熟悉质量管理资料

5.熟悉北京市建筑长城杯质量评审标准DB11/T1075-2014相关要求介绍

6. 了解住建部工程质量安全手册（试行）相关要求介绍

第二章 建筑电气工程质量管理策划（权重10%）

1.掌握质量的概念

2.掌握工程质量的内涵及其特性

3.了解工程质量的形成过程

4.熟悉影响工程质量的因素

5.掌握施工单位的质量责任和义务

6.掌握全员质量管理的相关知识

7.掌握质量管理的八项原则

8.熟悉质量事故划分

9.掌握质量验收与备案

10.熟悉质量样板

11.熟悉质量策划的编制

第三章 建筑工程施工质量的控制（权重15%）

1.了解工程施工项目质量管理的原则、控制过程和管理程序

2.掌握施工项目质量管理的三个阶段及各阶段质量控制的内容

3.熟悉施工质量控制的基本要求，了解材料、施工方案、机械设备、施工工序质量管理内容

4.熟悉施工项目质量控制的方法和控制手段

第四章 建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013（权重10%）

1.掌握《建筑工程施工质量验收统一标准》中的基本规定

2.掌握建筑工程质量验收的划分

（1）单位（子单位）工程划分

（2）建筑电气、智能建筑、电梯工程分部（子分部）工程划分

（3）建筑电气、智能建筑、电梯工程分部（子分部）工程分项工程划分

（4）建筑电气、智能建筑、电梯工程分部（子分部）工程检验批的划分

（5）室外工程的划分

3.掌握建筑工程质量验收的合格条件，并会正确填写质量检验记录

4.掌握建筑工程质量验收程序和组织要求

第五章《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015的基本规定（权重15%）

1. 掌握建筑电气工程施工验收的一般规定

2. 掌握主要设备、材料的进场验收

3. 掌握工序交接的确认

4. 分部（子分部）工程的验收

第六章 建筑电气工程质量验收（权重40%）

1.熟悉变压器、箱式变电所安装

掌握变压器安装质量控制要点及验收要求

2.熟悉成套配电柜、控制柜和动力、照明配电箱（盘）安装

掌握其安装质量控制要点及验收要求

3.熟悉布线系统安装

掌握导管敷设、电线电缆线槽（桥架）敷设、电线与电缆敷设、母线槽安装、塑料护套线直接敷设、钢索配线、电缆头制作与线缆连接、防火封堵等的质量控制要点及验收要求

4.熟悉照明灯具、开关、插座、电扇等器具面板安装

掌握其安装质量控制要点及验收要求

掌握建筑照明通电试运行质量控制要点及验收要求

5.熟悉防雷接地装置安装

掌握接地装置、引下线、接闪装置安装质量控制要点及验收要求

掌握配电室及电气竖井接地干线敷设质量控制要点及验收要求

掌握建筑物等电位联结质量控制要点及验收要求

6.熟悉应急电源与不间断电源装置安装

掌握应急电源与不间断电源装置安装质量控制要点及验收要求

第七章  装配式混凝土建筑的电气施工知识要点（权重5%）

第一节 相关的建筑施工标准、规范和规程

第二节 装配式混凝土建筑工程的一般内容

一、装配式混凝土结构

1.1装配式混凝土结构的概念

1.2预制构件的种类

1.3装配式混凝土结构工艺流程

1.4装配式混凝土竖向构件连接型式

1.5装配式混凝土结构的特点

二、装配式装修

2.1装配式装修的概念

2.2装配式装修的技术体系—八大体系

2.3八大体系工艺流程

2.4装配式装修的特点

第三节 装配式混凝土结构电气施工重点要求

一、构件工厂化制造阶段电气配合要求

1.1掌握构件在工厂制造时的电气预埋总体要求

1.2掌握电气导管、接线盒、配电箱（盘）洞口、导管二次连接的技术要求

1.3掌握季节性施工

1.4掌握预制构件成品保护

二、施工现场电气施工技术重点与质量验收

1.1熟悉一般要求（验收条件、依据、人员）

1.2了解首件验收

1.3熟悉预制构件及其配套材料进场验收

1.4熟悉关键工序验收

1.5熟悉首段验收

1.6掌握集成厨房施工

1.7掌握集成卫生间施工

1.8熟悉分部分项工程验收

第四节 熟悉电气施工资料编制内容

第八章  BIM在建筑施工工程上的应用

一、了解BIM的概念及基础知识

1.CAD技术和建筑行业信息化的发展历史简要，了解BIM技术出现的前身。

2.BIM技术及其发展历程，掌握BIM技术出现的原因，以及对建筑行业的意义。

3.国内外主要标准对BIM技术的定义，BIM技术在国内外建筑行业发展中的定位，了解BIM技术对自身工作和个人发展的影响。

二、了解BIM技术在建筑业中的应用

1.BIM技术在建筑业整体工作流程中的应用概况，掌握BIM技术在项目和企业层面整体应用的逻辑和思路。

2.BIM技术在房建领域的应用概况，了解BIM在房建领域的整体应用逻辑和思路。

3.BIM技术在市政道桥的应用概况，了解BIM在市政道桥领域的整体应用逻辑和思路。

4.与BIM技术相关的应用及介绍，如GIS、IoT、智慧城市等，了解BIM+理念以及对企业和个人未来发展的定位。

三、了解BIM的推广和发展前景

1.国外BIM技术的推广历程及发展前景

2.中国国家和地方层面对BIM技术的推广以及发展定位

四、了解BIM应用的相关软硬件体系

1.掌握建筑行业各个专业和业务领域的BIM软件，包括主流软件商、软件功能介绍、应用成本等。

2.了解与BIM应用相关的硬件和设施设备，包括主流硬件和设备的功能介绍、应用方向、应用成本、应用建议等。

3.企业和项目层面进行BIM应用所需的平台和网络环境，包括主流的BIM平台和网络环境要求等。

五、了解BIM技术在各阶段的应用

1.BIM技术在规划阶段的应用点和应用范例

2.BIM技术在设计阶段的应用点和应用范例

3.BIM技术在施工阶段的应用点和应用范例

4. BIM技术在运营维护阶段的应用点和应用范例

六、了解BIM技术相关的标准及政策

1.国外BIM技术相关标准及政策介绍

2.中国国家层面BIM相关标准及政策介绍

3.中国各地方BIM相关标准及政策介绍

4.北京市BIM技术相关的标准及政策介绍