北京市建筑工程市政施工员培训考核大纲

(岗位实务)

第一章 岗位基础知识(权重38%)

一、工程材料的基本知识（权重2%）

（一）无机胶凝材料

1.熟悉无机胶凝材料的分类及其特性

2.熟悉通用水泥的品种、主要技术性质及应用

3.熟悉道路硅酸盐水泥、市政工程常用特性水泥的特性及应用

（二）混凝土

1.熟悉混凝土的分类及主要技术性质

2.熟悉普通混凝土的组成材料及其主要技术要求

3.熟悉高性能混凝土、预拌混凝土的特性及应用

4.熟悉常用混凝土外加剂的品种及应用

5.熟悉影响混凝土强度的主要因素及其保证混凝土强度的主要措施

（三）砂浆

1.熟悉砌筑砂浆的分类及主要技术性质

2.熟悉砌筑砂浆的组成材料及其主要技术要求

（四）石材、砖

1.熟悉砌筑用石材的分类及应用

2.熟悉砖的分类、主要技术要求及应用

（五）钢材

1.熟悉钢材的分类及主要技术性能

2.熟悉钢结构用钢材的品种及特性

3.熟悉钢筋混凝土结构用钢材的品种及特性

（六）道路半刚性基层材料

1.熟悉半刚性基层材料的分类及主要技术性质

2.熟悉半刚性基层的组成及其主要技术要求

（七）沥青材料及沥青混合料

1.熟悉沥青材料的分类、技术性质及应用

2.熟悉沥青混合料的分类、组成材料及其主要技术要求

二、施工图识读、绘制的基本知识（权重3%）

（一）施工图的基本知识

1.熟悉市政工程施工图的组成及作用

2.熟悉市政工程施工图的图示特点

（二）施工图的图示方法及内容

1.掌握城镇道路工程施工图的图示方法及内容

2.掌握城市桥梁工程施工图的图示方法及内容

3.掌握市政管道工程施工图的图示方法及内容

（三）施工图的绘制与识读

1.掌握市政工程施工图绘制的步骤与方法

2.掌握市政工程施工图识读的步骤与方法

三、市政工程相关的力学知识（权重3%）

（一）平面力系

1.熟悉力的基本性质

2.熟悉力矩、力偶的性质

3.熟悉平面力系的平衡方程及应用

（二）静定结构的杆件内力

1.熟悉单跨静定梁的内力计算

2.熟悉多跨静定梁的内力分析

3.熟悉静定平面桁架的内力分析

（三）杆件强度、刚度和稳定性的概念

1.熟悉杆件变形的基本形式

2.熟悉应力、应变的概念

3.熟悉杆件强度的概念

4.熟悉杆件刚度和压杆稳定性的概念

四、市政工程施工测量的基本知识（权重2%）

（一）控制测量

1.了解水准仪、经纬仪、全站仪、测距仪的使用

2.熟悉水准、距离、角度测量的原理和要点

3.了解导线测量和高程控制测量概念及应用

（二）市政工程施工测量

1.熟悉测设的基本工作

2.了解已知坡度直线的测设

3.了解线路测量

五、市政道路、桥梁和管道的构造、结构基本知识（权重10%）

（一）城镇道路基本知识

1.熟悉城镇道路的组成和特点

2.熟悉城镇道路的分类与路网的基本知识

3.熟悉城镇道路线形组合基本知识

4.熟悉路基、路面工程构造

5.熟悉道路附属工程

（二）城市桥梁基本知识

1.熟悉城市桥梁的基本概念和组成
2.熟悉城市桥梁的分类与构造

3.熟悉城市桥梁结构的基本知识

（三）市政管道基本知识

1.熟悉市政管道系统的基本知识

2.熟悉市政管渠的材料接口及管道基础

3.熟悉市政管渠的附属构筑物

六、工程施工工艺和方法（权重12%）

（一）城镇道路工程

1.掌握常用地基处理方法及应用范围

2.掌握路堤填筑施工工艺

3.掌握路堑开挖施工工艺

4.掌握基层施工工艺

5.掌握垫层施工工艺

6.掌握沥青类路面面层施工工艺

（二）城市桥梁工程

1.掌握常见模板与支架的种类、特性及安拆施工要点

2.掌握钢筋工程施工工艺

3.掌握混凝土工程施工工艺

4.掌握基础施工工艺

5.掌握墩台施工工艺

6.掌握简支梁桥施工工艺

7.掌握连续梁桥施工工艺

8.掌握桥面系施工工艺

（三）市政管道工程

1.掌握人工和机械挖槽施工工艺

2.掌握沟槽支撑施工工艺

3.掌握管道铺设施工工艺

4.掌握管道接口施工工艺

七、工程项目管理的基本知识（权重6%）

（一）施工项目管理的内容及组织

1.熟悉施工项目管理的内容

2.熟悉施工项目管理的组织

（二）施工项目目标控制

1.熟悉施工项目目标控制的任务

2.熟悉施工项目目标控制的措施

（三）施工资源与现场管理

1.熟悉施工资源管理的任务和内容

2.熟悉施工现场管理的任务和内容

第二章 岗位实务知识（权重57%）

一、熟悉市政工程预算基本知识（权重2%）

（一）市政工程定额基本知识

1.了解市政定额分类

2.了解市政工程定额分部分项工程划分

（二）工程计量

1.熟悉土石方工程量计算

2.熟悉道路工程量计算

3.熟悉桥涵工程量计算

4.熟悉市政管网工程量计算

5.熟悉钢筋工程量计算

（三）工程造价计价

1.了解工程造价构成

2.了解工程造价的定额计价基本知识

3.了解工程造价的工程量清单计价基本知识

二、计算机和相关资料信息管理软件的应用知识（权重2%）

1.熟悉office应用知识

2.熟悉AutoCAD应用知识

3.熟悉常见资料管理软件的应用知识

三、常用施工机械机具的性能（权重2%）

1.了解推土机械、铲运机械、挖土机械等土方工程施工机械的主要技术性能

2.了解沥青摊铺机械、振动压路机械、静压压路机械等路面施工机械的主要技术性能

3.了解旋挖钻机、循环钻机、长螺旋钻机、冲击钻机等桩基机械的主要技术性能

4.了解混凝土搅拌机械、混凝土运输机械、混凝土振捣机具、混凝土泵等混凝土工程施工机械机具的主要技术性能

5.了解汽轮吊、履带吊、龙门吊等起重机械的主要技术性能

四、市政工程相关的管理规定和标准（权重6%）

（一）施工现场安全生产的管理规定

1.熟悉施工作业人员安全生产权利和义务的规定

2.熟悉安全技术措施、专项施工方案和安全技术交底的规定

3.熟悉危险性较大的分部分项工程安全管理的规定

（二）市政工程施工的相关管理规定

1.熟悉占用或挖掘城市道路施工的规定

2.熟悉保护城市绿地、树木花草和绿化设施的规定

3.熟悉房屋建筑和市政基础设施工程质量监督内容的规定

4.熟悉实施工程建设强制性标准监督内容、方式、违规处罚的规定

（三）建筑与市政工程施工质量验收标准和规范

1.熟悉《建筑工程施工质量验收统一标准》中关于建筑工程质量验收的划分、合格判定以及质量验收的程序和组织的要求

2.熟悉《市政基础设施工程质量检验与验收统一标准》中关于市政基础设施工程质量验收的划分、合格判定以及质量验收的程序和组织的要求

3.熟悉《市政基础设施工程资料管理规程》中关于市政基础设施工程施工资料管理、施工资料内容与要求

4.熟悉城镇道路工程施工与质量验收的要求

5.熟悉城市桥梁工程施工与质量验收的要求

6.熟悉市政给水排水管道工程验收的要求

- 五、市政工程施工组织设计及专项施工方案的内容和编制方法（权重12%）

（一）市政工程施工组织设计的内容和编制方法

1.熟悉施工组织设计的内容

2.熟悉施工组织设计的编制方法

（二）市政工程专项施工方案的内容和编制方法

1.熟悉专项施工方案的内容和编制方法

2.熟悉危险性较大工程专项施工方案的内容和编制方法

（三）市政施工技术要求

1.掌握地基基础工程施工技术要求

2.掌握城镇道路路面工程施工技术要求

3.掌握城市桥梁主体结构工程施工技术要求

4.掌握开槽施工市政给排水管道安装工程施工技术要求

（四）技术交底文件编写方法与技术交底要求

1.掌握技术交底文件编写方法

2.掌握技术交底要求

（五）施工日志、施工记录、分部分项工程施工技术资料、管理资料编写要求

1.熟悉施工日志、施工记录编写要求

2.熟悉分部分项工程施工技术资料、管理资料编写要求

- 六、市政工程施工进度计划的编制方法（权重12%）

（一）施工进度计划的类型及其作用

1．掌握施工进度计划的类型

2．掌握控制性进度计划的作用

3．掌握实施性施工进度计划的作用

（二）施工进度计划的表达方法

1．掌握横道图进度计划的编制方法

2．掌握网络计划的基本概念与识读

（三）施工进度计划的编制步骤

1．掌握施工过程划分与工程量计算

2．掌握劳动量及机械台班量的确定

3．掌握施工过程时间的确定与进度计划初排

4．掌握施工进度计划的平衡与优化

（四）施工进度计划的检查与调整

1．掌握施工进度计划的检查方法

2．掌握施工进度计划的调整方法

七、市政工程质量管理的基本知识（权重8%）

（一）质量管理的基本概念与市政工程质量管理的特点

1.熟悉质量管理的基本概念

2.熟悉市政工程质量管理的特点

（二）施工过程质量控制的内容与方法

1.熟悉质量控制的基本内容和要求

2.熟悉施工过程质量控制的基本程序、基本方法、质量控制点的确定

（三）施工质量问题的处理方法

1.熟悉施工质量问题的分类

2.熟悉施工质量问题的产生原因分析

3.熟悉施工质量问题的处理方法

- （四）质量控制文件编制与质量交底要求

1.熟悉质量控制文件编制方法

2.熟悉质量交底要求

八、市政工程环境与职业健康安全的管理知识（权重8%）

（一）文明施工与现场环境保护的要求

1．熟悉文明施工的要求

2．熟悉施工现场环境保护的措施

3．熟悉施工现场环境事故的处理

（二）市政工程施工安全危险源分类及防范的重点

1．熟悉施工安全危险源的分类

2．熟悉施工安全危险源防范重点的确定

（三）市政工程施工安全事故的分类与处理

1．熟悉施工安全事故的分类

2．熟悉施工安全事故报告和调查处理

（四）职业健康安全与环境技术文件编制方法与安全与环境交底要求

1.熟悉职业健康安全与环境技术文件编制方法

2.熟悉安全与环境交底要求

九、工程成本管理的基本知识（权重5%）

（一）市政工程施工成本的概念与影响因素

1．熟悉工程成本的构成及管理特点

2．熟悉施工成本的影响因素

（二）市政工程施工成本控制的基本内容和要求

1．熟悉施工成本控制的基本内容

2．熟悉施工成本控制的基本要求

（三）市政工程施工过程中成本控制的步骤和措施

1．熟悉施工过程成本控制的步骤

2．熟悉施工过程成本控制的措施

第三章  装配式混凝土建筑知识（权重5%）

- 装配式混凝土建筑工程的一般内容

（一）装配式混凝土结构

1、装配式混凝土结构的概念

2、预制构件的种类

3、装配式混凝土结构工艺流程

4、装配式混凝土竖向构件连接型式

5、装配式混凝土结构的特点

（二）装配式装修

1、装配式装修的概念

2、装配式装修的技术体系—八大体系

3、八大体系工艺流程

4、装配式装修的特点

二、装配式混凝土结构施工技术基本要求

（一）结构施工基本要求

1、掌握塔吊的选型与布置

2、掌握预制构件现场存放

3、熟悉施工脚手架

4、掌握转换层施工

5、掌握预制构件吊装

6、熟悉竖向构件支撑体系

7、熟悉水平构件支撑体系

8、掌握钢筋连接套筒灌浆

9、掌握季节性施工

10、掌握预制构件成品保护

（二）结构施工质量验收

1、熟悉一般要求（验收条件、依据、人员）

2、了解首件验收

3、熟悉预制构件及其配套材料进场验收

4、熟悉关键工序验收

5、熟悉首段验收

6、熟悉分部分项工程验收

（三）结构施工试验

- 了解结构性能检验

- 熟悉钢筋连接套筒灌浆检验

- 了解灌浆料、座浆料试验

三、装配式装修施工技术基本要求

- 装配式装修施工基本要求

- 掌握墙面施工

- 掌握楼地面施工

- 掌握吊顶施工

- 掌握集成厨房施工

- 掌握集成卫生间施工

- 掌握设备管线施工

- 掌握内装部品施工

- 装配式装修施工质量验收

  - 熟悉墙面质量验收

  - 熟悉楼地面质量验收

  - 熟悉吊顶质量验收

  - 熟悉集成厨房质量验收

  - 熟悉集成卫生间质量验收

  - 熟悉设备管线质量验收

  - 熟悉内装部品质量验收

- 装配式装修施工试验

  - 了解给水系统打压试验

  - 了解地暖管水压试验

  - 了解采暖管道试水

  - 了解装饰材料、保温隔声材料物理性能、燃烧性能等试验

四、熟悉施工资料编制内容

第四章  BIM在建筑施工工程上的应用

一、了解BIM的概念及基础知识

1.CAD技术和建筑行业信息化的发展历史简要，了解BIM技术出现的前身。

2.BIM技术及其发展历程，掌握BIM技术出现的原因，以及对建筑行业的意义。

3.国内外主要标准对BIM技术的定义，BIM技术在国内外建筑行业发展中的定位，了解BIM技术对自身工作和个人发展的影响。

二、了解BIM技术在建筑业中的应用

1.BIM技术在建筑业整体工作流程中的应用概况，掌握BIM技术在项目和企业层面整体应用的逻辑和思路。

2.BIM技术在房建领域的应用概况，了解BIM在房建领域的整体应用逻辑和思路。

3.BIM技术在市政道桥的应用概况，了解BIM在市政道桥领域的整体应用逻辑和思路。

4.与BIM技术相关的应用及介绍，如GIS、IoT、智慧城市等，了解BIM+理念以及对企业和个人未来发展的定位。

三、了解BIM的推广和发展前景

1.国外BIM技术的推广历程及发展前景

2.中国国家和地方层面对BIM技术的推广以及发展定位

四、了解BIM应用的相关软硬件体系

1.掌握建筑行业各个专业和业务领域的BIM软件，包括主流软件商、软件功能介绍、应用成本等。

2.了解与BIM应用相关的硬件和设施设备，包括主流硬件和设备的功能介绍、应用方向、应用成本、应用建议等。

3.企业和项目层面进行BIM应用所需的平台和网络环境，包括主流的BIM平台和网络环境要求等。

五、了解BIM技术在各阶段的应用

1.BIM技术在规划阶段的应用点和应用范例

2.BIM技术在设计阶段的应用点和应用范例

3.BIM技术在施工阶段的应用点和应用范例

4. BIM技术在运营维护阶段的应用点和应用范例

六、了解BIM技术相关的标准及政策

1.国外BIM技术相关标准及政策介绍

2.中国国家层面BIM相关标准及政策介绍

3.中国各地方BIM相关标准及政策介绍

4.北京市BIM技术相关的标准及政策介绍