北京市建筑工程土建施工员培训考核大纲

(法律法规)

公共法律法规（权重70%）

一、《刑法》

1. 掌握刑法第一百三十四条、第一百三十五条、第一百三十六条、第一百三十七条、第一百三十九条、第一百四十六条的相关规定

二、《建筑法》

1. 掌握从业资格的有关规定

2. 掌握建筑安全生产管理的有关规定

3. 掌握建筑工程质量管理的有关规定

4. 掌握违反建筑法的法律责任的有关规定

三、《安全生产法》

1. 熟悉生产经营单位安全生产保障的有关规定

2. 熟悉从业人员权利和义务的有关规定

3. 掌握安全生产监督管理的有关规定

4. 掌握安全事故应急救援与调查处理的规定

5. 掌握违反安全生产法的法律责任的有关规定

四、《消防法》

1. 了解建设工程火灾预防的相关规定

2. 掌握违反消防法的法律责任的有关规定

五、《建设工程质量管理条例》

1. 掌握施工单位质量责任和义务的有关规定

2. 掌握违反建设工程质量管理条例的法律责任的有关规定

六、《建设工程安全生产管理条例》

1. 掌握建筑安全生产管理的有关规定

2. 了解违反建设工程安全生产管理条例的法律责任的有关规定

专项法律法规（权重30%）

一、熟悉建设工程施工现场消防安全技术规范

二、掌握建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准

三、熟悉北京市环境噪声污染防治办法

四、熟悉绿色施工管理规程

五、掌握北京市人民政府第247号令《北京市建设工程施工现场管理办法》

北京市建筑工程土建施工员培训考核大纲

(岗位实务)

第一部分：岗位基础知识（权重20%）

第一章：建筑识图

一、建筑工程施工图的组成

二、建筑工程图的成图原理

三、建筑制图标准

四、施工图的识读

五、建筑工图的识图

1.建筑施工图基本知识

2.识读总平面图

3.识读平面图

4.识读立面图

5.识读剖面图

6.识读外墙详图

7.识读楼梯详图

8.识读门窗详图

六、结构施工图的识图

1.结构施工图基本知识

2.识读基础图

3.识读结构平面图

4.识读无梁楼盖板施工图

5.识读钢筋混凝土板式楼梯整体平面表示法施工图

七、其它

了解建筑工程水暖、通风、电气施工图的一般表示方法和图例

第二章：建筑力学与结构

一、建筑力学的基本知识

1.力、力矩和力偶的概念及平面力系的平衡条件

2.建筑荷载的分类

3.直杆的轴向拉伸和压缩

4.强度、刚度和稳定的概念

5.直杆的简单变形和组合变形

6.简支梁、悬臂梁和外伸梁的内力计算及连续梁的内力分布特点

7.梁的应力分布特点及强度、刚度条件

8.常见结构的几何组成分析，桁架的受力分析

二、建筑结构的基本知识

1.了解钢筋混凝土梁、板、柱计算的基本概念及构造要求

2.掌握钢筋代换原则及计算方法

3.了解预应力混凝土的工作原理

4.掌握砌体及其材料的力学性能

5.了解影响砌体强度的主要因素

6.墙体稳定性要求和构造措施

第三章：建筑材料的基本知识

1. 熟悉无机胶凝材料的性能及应用

2. 熟悉建筑金属材料的品种、性能及应用

3. 熟悉砂浆、混凝土的技术性能及应用

4. 熟悉防水材料的品种、性能及应用

5. 了解装饰材料的品种、性能及应用

第四章：建筑设备基本知识

1.了解室内给水及排水的基本知识

2.了解室内采暖、通风与空调的基本知识

3.了解室内电气的基本知识

4.了解智能建筑的基本知识

第五章：施工测量基本知识

1.熟悉施工测量的内容和方法

2.了解测量仪器的功能与使用

第二部分：岗位实务知识（权重80%）

第一章：土建施工员的岗位职责

1.掌握土建施工员的岗位职责

2.熟悉相关的建筑施工标准、规范和规程

第二章：建设工程项目管理的基本知识

1.了解建设工程项目管理的概念和类型

2.熟悉建设工程项目的程序、目标和任务

3.熟悉建设工程项目管理的组织

第三章：建筑施工技术

一、土方工程

1.了解土方工程的作业内容

2.熟悉土的工程分类及掌握土方工程的性质

3.掌握土方放坡及熟悉土壁支撑的形式

4.掌握基坑排水方法及了解轻型井点降水的工作原理

5.了解基坑开挖的要求及注意事项

6.熟悉土方填筑与压实的要求及注意事项

7.掌握基（槽）坑土方工程量计算

二、地基与基础工程

1.掌握钎探验槽及了解地基处理方法

2.了解各类基础的施工要点及质量要求

3.掌握桩基础中桩的分类

4.了解预制桩的施工要点及质量要求

5.熟悉灌注桩的施工要点及质量要求

三、砌筑工程

1.熟悉砌体材料的质量要求

2.了解砌砖工程的构造要求及施工要点

3.熟悉砌块结构的施工要点

四、钢筋混凝土工程

1.掌握模板工程的基本要求，熟悉现浇模板的类型、安装方法及质量要求

2.了解摸板计算内容及方法

3.保证施工中模扳强度、刚度、稳定性的措施

4.熟悉大模板安装的具体要求

5.掌握有关拆除模板的规定

6.熟悉钢筋的进场验收及存放

7.掌握钢筋的连接方法的及其质量要求

8.掌握钢筋的隐检内容

9.熟悉混凝土搅拌、运输的有关规定

10.掌握混凝土浇筑、振捣、养护的有关规定

11.掌握混凝土施工缝留置的原则及具体要求

12.掌握混凝土工程质量的验收的标准

13.了解预应力钢筋混凝土的优点及施工工艺

五、装饰装修工程

1.掌握装饰装修工程的工作内容和对施工的环境要求

2.了解楼（地）面的各种工艺做法的一般要求和质量要求

3.掌握轻质隔墙的施工工艺和质量要求

4.熟悉轻钢龙骨吊顶的施工工艺和质量要求

5.了解常用门窗的安装要求及成品保护及检验

6.熟悉各类饰面砖（板）的安装要求和质量要求

六、防水工程

1.了解防水工程的防水原则

2.掌握屋面卷材防水的施工要点及施工缝、伸缩缝、天沟檐口等细部处理

3.掌握地下卷材防水的方法和施工要点

4.熟悉厕所、浴室地面渗漏原因及防治措施

七、脚手架工程

1.掌握脚手架工程的基本要求

2.了解脚手架的种类及适用范围

3.掌握钢管脚手架搭设的具体要求

八、季节性施工

1.了解冬、雨期施工的准备工作

2.掌握划分冬期施工阶段有关气温的规定

3.掌握冬期施工混凝土允许受冻的临界强度规定

4.了解冬期施工常用外加剂的品种、作用及限量

5.了解冬施混凝土的配制、搅拌、运输、浇筑、养护的技术要点

第四章：施工组织与管理

一、施工组织设计与进度管理

1.了解施工组织设计的基本概念及作用

2.掌握施工组织设计的分类和编制内容

3.掌握施工方案的编制内容

4.熟悉施工进度计划的表现形式，掌握横道进度计划和网络进度计划的编制方法

5.熟悉建筑流水施工的原理，掌握流水施工的主要参数

6.掌握施工平面图的编制原则、编制内容和编制要求

二、施工质量管理的基本知识

1.熟悉施工质量管理和质量控制的基本知识

2.掌握施工质量的影响因

3.掌握建筑工程质量验收方法、程序和组织

4.了解施工质量的政府监督

5.熟悉施工质量事故的处理

6.了解建筑节能和绿色施工的基本知识

三、施工成本管理的基本知识

1.熟悉建筑安装工程费用项目的组成与计算

2.了解建筑工程定额

3.了解工程量清单计价

4.掌握施工成本管理的任务与措施

5.熟悉建筑安装工程费用的结算方法

四、建筑工程职业健康安全与环境管理的基本知识

1.了解施工安全管理体系

2.掌握施工安全管理的实施、检查

3.了解施工安全的政府监督

4.了解建筑工程职业健康安全与环境管理的特点、目标和体系

5.掌握建筑工程职业健康安全的分类

6.掌握建筑工程生产安全事故报告和调查处理

7.掌握建设工程环境事故的处理

五、施工信息管理

1.了解信息管理基本知识

2.熟悉施工文件档案管理

3.掌握施工日志的填写

4.掌握技术交底的填写

北京市建筑工程土建施工员培训课时安排

| 课程名称 | 课 时 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 面授 | 选修 | 自学 | 作业 | 实践 |
| 法律法规 | 8 | / | 26 | / | / |
| 岗位基础知识 | / | 48 | 48 | / | / |
| 施工员岗位职责 | 2 | / | / | / | / |
| 建设工程项目管理基本知识 | 4 | / | 4 | 2 | 2 |
| 建筑施工技术 | 22 | / | 16 | 16 | 8 |
| 施工组织与管理 | 20 | / | 16 | 16 | 8 |
| 小计 | 56 | 48 | 110 | 34 | 18 |
| 课时合计 | 266 |  |  |  |  |