北京市建筑工程水暖施工员培训考核大纲

(法律法规)

公共法律法规（权重70%）

一、《刑法》

1. 掌握刑法第一百三十四条、第一百三十五条、第一百三十六条、第一百三十七条、第一百三十九条、第一百四十六条的相关规定

二、《建筑法》

1. 掌握从业资格的有关规定

2. 掌握建筑安全生产管理的有关规定

3. 掌握建筑工程质量管理的有关规定

4. 掌握违反建筑法的法律责任的有关规定

三、《安全生产法》

1. 熟悉生产经营单位安全生产保障的有关规定

2. 熟悉从业人员权利和义务的有关规定

3. 掌握安全生产监督管理的有关规定

4. 掌握安全事故应急救援与调查处理的规定

5. 掌握违反安全生产法的法律责任的有关规定

四、《消防法》

1. 了解建设工程火灾预防的相关规定

2. 掌握违反消防法的法律责任的有关规定

五、《建设工程质量管理条例》

1. 掌握施工单位质量责任和义务的有关规定

2. 掌握违反建设工程质量管理条例的法律责任的有关规定

六、《建设工程安全生产管理条例》

1. 掌握建筑安全生产管理的有关规定

2. 了解违反建设工程安全生产管理条例的法律责任的有关规定

专项法律法规（权重30%）

一、熟悉建设工程施工现场消防安全技术规范

二、掌握建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准

三、熟悉北京市环境噪声污染防治办法

四、熟悉绿色施工管理规程

五、掌握北京市人民政府第247号令《北京市建设工程施工现场管理办法》

北京市建筑工程水暖施工员培训考核大纲

(岗位实务)

第一章 岗位基础知识（权重5%）

一、流体力学

1、了解流体的密度和重力密度

2、熟悉流体的密度和重力密度的相互关系

3、了解液体和气体的压缩性与膨胀性

4、掌握流体的静压强及其特性，静压强基本方程

5、掌握压强的三种度量单位

6、熟悉流体动力学的基本概念

7、了解流体的能量损失

8、熟悉泵与风机的相关知识

二、热工理论

1、了解热能、热能状态及基本状态参数

2、了解热量与功量的相关知识

3、掌握热传递的形式

第二章 水暖识图（掌握部分）（权重10%）

1、正投影法的基本概念以及基本特点

2、点、直线和平面的正投影特征

3、管道三视图、双线图和单线图的画法

4、管道的积聚、重叠和交叉的表示方法

5、管道的剖面图的画法

6、轴测图的分类以及斜等轴测图的画法

7、管道施工图中管径、常用比例、标高、坡度表示方法

8、管道施工图中常见的管道、附件和设备的图例符号

9、管道施工图的组成、识读方法及步骤

第三章 水暖施工材料相关知识(权重10%)

1、熟悉室内外给水排水工程管道常用管材及管件

2、熟悉室内采暖工程管道常用管材及管件

3、了解通风空调工程管道常用管材及管件

4、了解常用的管道防腐、绝热材料的相关知识

5、掌握国家关于建筑给水、排水及采暖工程的材料设备管理规定

第四章 室内外给水排水工程(权重25%)

一、室内给水系统

1、熟悉室内给水系统的分类、组成及敷设形式

2、了解常用的给水系统形式

3、熟悉室内给水系统的施工工艺流程

4、掌握室内给水管道安装的施工方法

5、掌握室内给水管道的试验要求

6、掌握室内给水管道及配件施工验收标准

二、室内消防给水系统

1、熟悉室内消防系统的分类

2、了解必须设置室内消防给水的建筑物

3、熟悉室内消火栓给水系统及自动喷水灭火系统的施工工艺流程

4、掌握室内消火栓给水系统及自动喷水灭火系统安装的施工方法

5、掌握室内消防系统的试验要求

6、掌握室内消防系统及配件施工验收标准

三、室内排水系统

1、熟悉室内排水系统及雨水管道系统的分类与组成

2、掌握室内排水管道的布置与敷设形式

3、掌握室内排水系统及雨水管道系统的施工工艺流程

4、掌握室内排水系统及雨水管道系统安装的施工方法

5、掌握室内排水系统及雨水管道系统的试验要求

6、掌握室内排水管道、配件及雨水管道施工验收标准

四、室内热水供应系统

1、了解室内热水供应系统的组成

2、掌握室内热水管道的布置与敷设形式

3、掌握室内热水系统的施工工艺流程

4、掌握补偿器预拉伸与安装方法

5、掌握室内热水系统安装的施工方法

6、熟悉管道保温的相关材料及施工方法

7、掌握室内热水供应系统的试验要求

8、掌握室内热水供应管道及配件验收标准

五、室外给水管网系统

1、了解室外给水管网的敷设形式

2、掌握室外给水管网的施工工艺流程

3、掌握室外给水管网安装的施工方法

4、掌握管道试压与清洗

5、掌握室外给水管网验收标准

六、室外排水管网系统

1、了解室外排水管网的敷设形式

2、掌握室外排水管网的施工工艺流程

3、掌握室外排水管网安装的施工方法

4、掌握管道灌水及通水试验

5、掌握室外排水管网验收标准

七、室外供热管网系统

1、了解室外供热管网的敷设形式

2、掌握室外供热管网的施工工艺流程

3、掌握室外供热管网安装的施工方法

4、了解循环水泵的扬程

5、掌握管道试压、冲洗、试运行及调试

6、掌握室外供热管网验收标准

八、 卫生器具工程

1、掌握卫生器具的施工工艺流程

2、掌握安装卫生器具安装的施工方法

3、掌握安装卫生器具的满水及通水试验

4、掌握卫生设备的验收标准

九、建筑中水系统与游泳池水系统

1、掌握建筑中水系统管道及辅助设备的施工工艺流程

2、掌握建筑中水系统管道及辅助设备安装的施工方法

3、掌握建筑中水系统管道及辅助设备验收标准

4、了解游泳池水系统的施工工艺流程

5、熟悉游泳池水系统的施工方法

6、熟悉游泳池水系统验收标准

第五章 供热工程(权重10%)

1、了解供热系统的分类

2、了解热媒输送热量的原理

3、熟悉室内热水供暖系统的基本形式

4、熟悉室内热水供暖系统的主要设备

5、熟悉供暖热负荷的概念及组成

6、掌握热负荷的估算方法

7、掌握热水流量计算公式

8、熟悉散热器的散热过程

9、了解散热器的种类

10、掌握散热器的散热性能及散热量的计算公式

11、了解蒸汽供暖的特点及蒸汽供暖系统的工作原理

12、熟悉蒸汽供暖系统的相关设备

13、掌握室内热水供暖系统管道及辅助设备的施工工艺流程

14、掌握室内热水供暖系统管道及辅助设备安装的施工方法

15、了解金属辐射板的制作与安装方法

16、熟悉低温热水地板辐射采暖系统中盘管及分、集水器的敷设方法

17、掌握系统水压试验、冲洗及调试

18、掌握供暖管道验收标准

第六章 锅炉工程(权重5%)

1、掌握锅炉安装的施工工艺流程

2、熟悉锅炉及辅助设备的基本知识

3、掌握锅炉安全附件的相关知识

4、掌握常用的软化水处理方法

5、熟悉钠离子交换器的运行步骤

6、了解烘炉和煮炉的方法

7、熟悉燃油、燃气锅炉的安装要点

8、掌握供热锅炉及辅助设备验收标准

第七章 通风与空调工程(权重10%)

1、了解通风与空调系统的组成

2、熟悉通风与空调系统的主要内容

3、掌握通风与空调系统的施工工艺流程

4、掌握风管加工及安装的施工技术要点

5、掌握通风与空调系统的调试要点及调试方法

6、熟悉净化空调系统施工工艺方法

7、熟悉通风与空调系统相关设备的安装要点

8、熟悉防腐及保温工艺的基本要求

9、掌握通风与空调系统验收标准

第八章 施工技术（权重10%）

1、熟悉《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）中相关术语

2、掌握建筑给排水、采暖工程及通风与空调工程相关质量验收规范中关于质量管理及施工过程质量控制的基本规定

3、熟悉管道安装的一般要求

4、熟悉管道支架的类型与选择

5、掌握伸缩器伸长量计算

6、掌握管道弯曲尺寸的计算及方形补偿器长度计算

7、熟悉管道防腐、绝热及脱脂的相关知识

第九章 施工组织与管理(权重15%)

1、熟悉施工组织设计的概念、作用及基本内容

2、掌握暖卫及通风工程施工方案的基本内容及编制方法

3、掌握暖卫及通风工程技术交底的内容及方法

4、熟悉施工预算的相关知识

5、熟悉技术管理工作的作用、任务及内容

6、掌握暖卫及通风工程技术管理的基本制度

7、熟悉暖卫及通风工程质量管理的相关知识

北京市建筑工程水暖施工员培训课时安排

| 课程名称 |  | 课 时 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 面授 | 选修 | 自学 | 作业 | 实践 |
| 法律法规 |  | 8 | / | 26 | / | / |
| 岗位基础知识 |  | 4 | / | 4 | / | / |
| 水暖识图 |  | 6 | / | 4 | 4 | 4 |
| 水暖施工材料 相关知识 |  | 4 | / | 4 | / | 4 |
| 室内外给水 排水工程 |  | 8 | / | 4 | 4 | 4 |
| 供热工程 |  | 8 | / | 4 | 4 | 4 |
| 锅炉工程 |  | 4 | / | 4 | / | 4 |
| 通风与空调工程 |  | 4 | / | / | / | 4 |
| 施工技术 |  | 4 | / | 4 | / | 4 |
| 施工组织与管理 |  | 6 | / | 4 | / | / |
| 小计 |  | 56 | / | 58 | 12 | 28 |
| 课时合计 | 154 |  |  |  |  |  |