北京市建筑工程电气施工员培训考核大纲

(法律法规)

公共法律法规（权重70%）

一、《刑法》

1. 掌握刑法第一百三十四条、第一百三十五条、第一百三十六条、第一百三十七条、第一百三十九条、第一百四十六条的相关规定

二、《建筑法》

1. 掌握从业资格的有关规定

2. 掌握建筑安全生产管理的有关规定

3. 掌握建筑工程质量管理的有关规定

4. 掌握违反建筑法的法律责任的有关规定

三、《安全生产法》

1. 熟悉生产经营单位安全生产保障的有关规定

2. 熟悉从业人员权利和义务的有关规定

3. 掌握安全生产监督管理的有关规定

4. 掌握安全事故应急救援与调查处理的规定

5. 掌握违反安全生产法的法律责任的有关规定

四、《消防法》

1. 了解建设工程火灾预防的相关规定

2. 掌握违反消防法的法律责任的有关规定

五、《建设工程质量管理条例》

1. 掌握施工单位质量责任和义务的有关规定

2. 掌握违反建设工程质量管理条例的法律责任的有关规定

六、《建设工程安全生产管理条例》

1. 掌握建筑安全生产管理的有关规定

2. 了解违反建设工程安全生产管理条例的法律责任的有关规定

专项法律法规（权重30%）

一、熟悉建设工程施工现场消防安全技术规范

二、掌握建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准

三、熟悉北京市环境噪声污染防治办法

四、熟悉绿色施工管理规程

五、掌握北京市人民政府第247号令《北京市建设工程施工现场管理办法》

北京市建筑工程电气施工员培训考核大纲

(岗位实务)

一、岗位基本知识 （权重10%）

1、熟悉电路的基本理论和基本知识

了解电子电路基本知识

2、熟悉电气识图基本知识

熟悉电气工程图的文字符号及图形符号

掌握电气工程图的构成及识图方法

3、了解电气工程测量仪表的分类和选择

熟悉常用电工仪表的工作原理和使用方法

二、建筑供电 （权重30%）

1、了解电力系统的组成

熟悉额定电压规定及电源中性点运行方式

掌握建筑电气系统的接地方式和种类

2、熟悉建筑供电电力负荷级别的划分原则及其各级电力负荷对供电要求的规定

3、熟悉建筑供电系统计算负荷的概念

掌握建筑供电系统电力负荷的计算方法及用电设备容量的计算方法

4、了解10千伏变电所构成

熟悉变电所高压一次设备的工作原理、型号

掌握其功能及使用注意事项

掌握10千伏变电所的主结线图和高低压配电系统图

5、掌握建筑供配电线路接线方式

6、掌握10千伏变电所电力变压器容量及型号的选择

7、了解继电保护装置在供电系统中的主要任务和基本要求

熟悉常用继电器种类及作用

熟悉继电保护装置的基本类型、工作原理及原理展开图

8、了解高低压备用电源自动投入装置的基本形式和基本要求

熟悉交流低压备用电源（自投自复）的工作原理和原理接线图

三、建筑电气设备 （权重35%）

1、熟悉常用电光源的种类、工作原理及主要技术参数

了解电气照明方式、种类

掌握照明设备安装的技术要求

2、熟悉配电线路常用导线、电缆的型号、规格

掌握低压配电线路导线截面选择的原则和方法

3、熟悉低压电器的种类、型号规格及选择方法

掌握低压配电装置型号、规格及安装技术要求

4、熟悉室内配电线路的常用敷设方式

掌握其施工方法与技术要求

5、了解架空配电线路施工方法和技术要求

熟悉电缆线路敷设方式、施工方法及技术要求

6、了解建筑防雷分类及防雷保护措施

熟悉建筑防雷装置的组成

掌握接闪器、引下线、均压环带及接地装置的施工方法和技术要求

熟悉等电位连接方法和措施

7、熟悉接地的种类和作用

掌握接地装置接地电阻要求、测量方法及降低接地电阻的措施

8、了解智能建筑的构成

9、了解电气消防系统构成

熟悉建筑消防火灾报警系统设备工作原理，安装技术要求

了解建筑消防联动控制系统的控制对象及控制方式

了解火灾应急照明和事故广播设置要求及火灾消防系统接地要求

10、熟悉建筑电话系统的构成及设备、线路安装技术要求

11、熟悉建筑电视系统的构成及主要设备、线路安装技术要求

了解电视系统设备主要作用及技术指标

12、了解建筑安防系统构成

熟悉建筑安防系统安装技术要求

13、了解建筑综合布线系统构成

熟悉建筑综合布线系统安装技术要求

四、建筑电气施工与管理 （权重25%）

1、熟悉有关国家、地方建筑电气施工、验收、质量规范规程

2、熟悉施工组织设计的编制原则和主要内容

掌握施工方案的主要内容和编制原则、方法

3、掌握电气工程施工现场的技术管理的主要任务和内容

熟悉施工现场的重要技术工作内容

掌握设计交底、技术交底的主要内容和要求

4、掌握工程设计变更洽商办理程序及注意事项

5、掌握进场电气设备、材料的检验内容和要求

6、熟悉施工现场质量管理工作的主要内容，工程质量检查评定的标准和程序

了解工程预检主要项目和掌握隐蔽工程验收的主要项目和内容，电气工程三检制及岗位责任制等

7、了解工程质量事故的分类和处理要求

8、熟悉工程竣工验收的依据和应具备的条件，竣工前的各种试验及测试

掌握电气工程竣工技术资料主要内容

9、了解建设工程预算定额和概算定额的作用

熟悉电气工程预算和编制方法

10、熟悉建筑施工现场安全生产的基本原则和法规

掌握工长的安全生产职责和安全管理的基本工作内容

掌握电气工程安全生产和安全用电的一般要求

11、了解电气焊作业的安全技术要求

熟悉施工现场防火措施及安全用火要求

12、了解人体触电的原因及方式

掌握触电急救措施和防止触电的技术措施

13、熟悉施工现场临时用电管理工作

熟悉施工现场临时用电安全技术规范的一般规定

掌握其强制性条文规定

14、了解施工临时供电设计内容及方法

掌握施工现场电力变压器容量及位置选择

15、了解漏电保护装置的工作原理和功能

掌握其安装技术要求及使用注意事项

北京市建筑工程电气施工员培训课时安排

| 课程名称 | 课 时 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 面授 | 选修 | 自学 | 作业 | 实践 |
| 法律法规 | 8 | / | 26 | / | / |
| 岗位基础知识 | 4 | 4 | 4 | / | 2 |
| 建筑供电 | 16 | 10 | 8 | 4 | 8 |
| 建筑电气设备 | 16 | 10 | 8 | 4 | 8 |
| 建筑电气施工管理 | 12 | 8 | 4 | 2 | 8 |
| 小计 | 56 | 32 | 50 | 10 | 26 |
| 课时合计 | 174 |  |  |  |  |